OBRAZAC 1

CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Broj: 01-031-2666

Berane, 02. 10. 2018. godine

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 44/18 C

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Opštine Berane prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, br. 01-031-2863 od 13. 09. 2017. godine, Opština Berane, dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: OPŠTINA BERANE | Lice/a za davanje informacija: Dragana Vojinović |
| --- | --- |
| Adresa: IV Crnogorske br. 1 | Poštanski broj: 84300 |
| Sjedište: Berane | PIB: 02023997 |
| Telefon: 051/231-973 068/894-110 | Faks: 051/233-357 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@berane.co.me | Internet stranica: www.berane.me |

II  Predmet nabavke:

- usluge

III Opis predmeta nabavke:

Izrada Glavnog projekta fekalne kanalizacije i vodovodnih mreža u okviru projekta PPOV.

CPV – 71356000-8 Tehnicke usluge 
            71335000-5 Tehnicke studije

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14 950,00 €;

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

PROJEKTNI ZADATAK OBUHVATA:

- Glavni projekat dovoda vode iz gradske vodovodne mreže za vodosnabdijevanje industrijske zone u naselju Buće dužine L=4300m’, K.O. Buče, Opština Berane

- Glavni projekat sekundarne vodovodne mreže u naselju iznad aerodromske piste dužine 600m’, K.O. Lužac, Opština Berane

- Glavni projekat fekalne kanalizacije za naselje Gornji Lužac dužine 1500m’, K.O. Lužac, Opština Berane

- Glavni projekat izmještanja i regulacije postojećeg kanala atmosferske kanalizacije u dužini od 190m’ i izmještanje postojeće fekalne kanalizacije u dužini od 190m’ u blizini lokacije PPOV, Donji Talum, Opština Berane

PROJEKTNI ZADATAK 1

za izradu Glavnog projekta dovoda vode iz gradske vodovodne mreže za vodosnabdijevanje industrijske zone u naselju Buće dužine 4300m’, K.O. Buče, Opština Berane

– faza hidrotehnika

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati opredeljenja iz DUP-a, kao i voditi računa o racionalnosti izgradnje u skladu sa postojećim stanjem na terenu kako bi se stvorili povoljni uslovi za rješavanje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje postojećeg stanja infrastrukture sa novoprojektovanom.

Ukoliko projektant sa pozicije tehničko-ekeonomskih pokazatalje ima bolje rješenje, u odnosu na oprjedelejnja DUP-a, potrebno ga je prezentirati Investitoru radi dobijanja saglasnosti i nastavka izrade projektne dokumentacije.

Za izradu projekta koristiti:

- Postojeću plansku dokumentaciju za predmetni prostor

- Raspoloživu usvojenu tehničku dokumentaciju kojom su obuhvaćene hidrotehničke instalacije na predmetnom prostoru

- Urbanističko-tehničke uslove

- Uslove izdate od strane D.O.O. “Vodovod i kanalizacija’’ koje treba priložiti uz projekat.

Projektant je u obavezi da:

- Koridore trase novoprojektovanih instalacija isprojektovati vodeći računa da se eksproprijacija, odnosno imovinski problemi, svedu na najmanju moguću mjeru.

- Snimi geodetski trasu cjevovoda i sve kote postojećih šahti gdje se priključuju novoprojektovane hidrotehničke instalacije bez preuzimanja podataka iz urađenih projekata.

- Projektnim rješenjem obuhvatiti i tretirati postojeće hidrotehničke instalacije i objekte na istim (čvorove, šahte, septičke jame... ) koji se nađu na trasi cjevovoda.

- Analizu postojećeg stanja vodovoda na koju se vrši priključenje novoprojektovanih instalacija sa ocjenom stanja.

- Predmjerom obuhvati sva  eventualna izmještanja postojećih instalacija, a sve shodno izdatim uslovima D.O.O.  »Vodovod i kabnalizacija«.

- Usaglasi projektna rješenja sa rješenjima u kontakt zonama, i predmjerom obuhvati priključenja instalacija sa dotičnih kontakt zona.

- Postojeće vodovodne priključke prespojiti na projektovani vodovod preko vodovodnih okana, a za nove objekte ostaviti priključke isto u vodovodnim šahtama.

- Na grafičkim prilozima označiti i nanjeti kote ukrštanja svih instalacija, naročito postojećih i novoprojektovanih.

Zakonska i tehnička regulative:

Kod obrade projektne dokumentacije treba imati u vidu sledeću zakonsku i tehničku regulativu:

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17 od 06.10.2017.).

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

- Zakon o vodama (Sl. listovi CG br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17).

- Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. list br. od 10.08.2016.).

- Zakon o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (SL. list CG br. 24/12).

- Pravilnik o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (SL. List CG br. 24/12).

Sadržaj projekta:

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat saglasno Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

PROJEKTNI ZADATAK 2

za izradu Glavnog projekta sekundarne vodovodne mreže u naselju iznad aerodromske piste dužine 600m’ K.O. Lužac, Opština Berane

– faza hidrotehnika

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati opredeljenja iz DUP-a, kao i voditi računa o racionalnosti izgradnje u skladu sa postojećim stanjem na terenu kako bi se stvorili povoljni uslovi za rješavanje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje postojećeg stanja infrastrukture sa novoprojektovanom.

Ukoliko projektant sa pozicije tehničko-ekeonomskih pokazatalje ima bolje rješenje, u odnosu na oprjedelejnja DUP-a, potrebno ga je prezentirati Investitoru radi dobijanja saglasnosti i nastavka izrade projektne dokumentacije.

Za izradu projekta koristiti:

- Postojeću plansku dokumentaciju za predmetni prostor

- Raspoloživu usvojenu tehničku dokumentaciju kojom su obuhvaćene hidrotehničke instalacije na predmetnom prostoru

- Urbanističko-tehničke uslove

- Uslove izdate od strane D.O.O. “Vodovod i kanalizacija’’ koje treba priložiti uz projekat.

Projektant je u obavezi da:

- Koridore trase novoprojektovanih instalacija isprojektovati vodeći računa da se eksproprijacija, odnosno imovinski problemi, svedu na najmanju moguću mjeru.

- Snimi geodetski trasu cjevovoda, identifikuje postojeću vodovodnu mrežu i sve kote postojećih šahti gdje se priključuju novoprojektovane hidrotehničke instalacije bez preuzimanja podataka iz urađenih projekata.

- Projektnim rješenjem obuhvatiti i tretirati postojeće hidrotehničke instalacije i objekte na istim (čvorove, šahte, septičke jame... ) koji se nađu na trasi cjevovoda.

- Analizu postojećeg stanja vodovoda na koju se vrši priključenje novoprojektovanih instalacija sa ocjenom stanja.

- Predmjerom obuhvati sva  eventualna izmještanja postojećih instalacija, a sve shodno izdatim uslovima D.O.O.  »Vodovod i kabnalizacija«.

- Usaglasi projektna rješenja sa rješenjima u kontakt zonama, i predmjerom obuhvati priključenja instalacija sa dotičnih kontakt zona.

- Postojeće vodovodne priključke prespojiti na projektovani vodovod preko vodovodnih okana, a za nove objekte ostaviti priključke isto u vodovodnim šahtama.

- Na grafičkim prilozima označiti i nanjeti kote ukrštanja svih instalacija, naročito postojećih i novoprojektovanih.

Zakonska i tehnička regulative:

Kod obrade projektne dokumentacije treba imati u vidu sledeću zakonsku i tehničku regulativu:

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17 od 06.10.2017.).

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

- Zakon o vodama (Sl. listovi CG br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17).

- Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. list br. od 10.08.2016.).

- Zakon o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (SL. list CG br. 24/12).

- Pravilnik o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (SL. List CG br. 24/12).

Sadržaj projekta:

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat saglasno Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

PROJEKTNI ZADATAK 3

za izradu Glavnog projekta fekalne kanalizacije za naselje Gornji Lužac dužine L=1500m’, K.O. Lužac, Opština Berane

– faza hidrotehnika

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati opredeljenja iz DUP-a, kao i voditi računa o racionalnosti izgradnje u skladu sa postojećim stanjem na terenu kako bi se stvorili povoljni uslovi za rješavanje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje postojećeg stanja infrastrukture sa novoprojektovanom.

Ukoliko projektant sa pozicije tehničko-ekeonomskih pokazatalje ima bolje rješenje, u odnosu na oprjedeljejnja DUP-a, potrebno ga je prezentirati Investitoru radi dobijanja saglasnosti i nastavka izrade projektne dokumentacije.

Za izradu projekta koristiti:

- Postojeću plansku dokumentaciju za predmetni prostor

- Raspoloživu usvojenu tehničku dokumentaciju kojom su obuhvaćene hidrotehničke instalacije na predmetnom prostoru

- Urbanističko-tehničke uslove

- Uslove izdate od strane D.O.O. “Vodovod i kanalizacija’’ koje treba priložiti uz projekat.

Projektant je u obavezi da:

- Koridore trase novoprojektovanih instalacija isprojektovati vodeći računa da se eksproprijacija, odnosno imovinski problemi, svedu na najmanju moguću mjeru.

- Snimi geodetski trasu cjevovoda, identifikuje postojeću septičke jame i sve kote postojećih šahti gdje se priključuju novoprojektovane hidrotehničke instalacije bez preuzimanja podataka iz urađenih projekata.

- Projektnim rješenjem obuhvatiti i tretirati postojeće hidrotehničke instalacije i objekte na istim (čvorove, šahte, septičke jame... ) koji se nađu na trasi cjevovoda.

- Predmjerom obuhvati sva  eventualna izmještanja postojećih instalacija, a sve shodno izdatim uslovima D.O.O.  »Vodovod i kabnalizacija«.

- Usaglasi projektna rješenja sa rješenjima u kontakt zonama, i predmjerom obuhvati priključenja instalacija sa dotičnih kontakt zona.

- Na grafičkim prilozima označiti i nanjeti kote ukrštanja svih instalacija, naročito postojećih i novoprojektovanih.

Zakonska i tehnička regulative:

Kod obrade projektne dokumentacije treba imati u vidu sledeću zakonsku i tehničku regulativu:

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17 od 06.10.2017.).

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

- Zakon o uravljanja komunalnim otpadnim vodama (Sl. listovi CG br. 2/17 od 10.01.2017.).

- Pravilnik o sadržaju programa izgradnje kolektorskih sitema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (Sl. list CG br. 031/18 od 09.08.2018.).

- Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. list CG br. od 10.08.2016.).

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizacija, načinu i postupka kvalteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (Sl. listovi CG br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12, i 59/13).

- Pravilnik o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja (Sl. list CG br. 32/16 od 20.05.2016.).

- Zakon o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 51/08).

- Zakon o životnoj sredini (SL. list CG br. 52/19 od 09.08.2016.).

Sadržaj projekta:

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat saglasno Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

PROJEKTNI ZADATAK 4

za izradu Glavnog projekta izmještanja i regulacije postojećeg kanala atmosferske kanalizacije u dužini od L=190m’ i izmještanje postojeće fekalne kanalizacije u dužini od L=190m’ u blizini lokacije PPOV Donji Talum, Opština Berane

– faza hidrotehnika

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati opredeljenja iz DUP-a, kao i voditi računa o racionalnosti izgradnje u skladu sa postojećim stanjem na terenu kako bi se stvorili povoljni uslovi za rješavanje hidrotehničkih instalacija i usaglašavanje postojećeg stanja infrastrukture sa novoprojektovanom.

Ukoliko projektant sa pozicije tehničko-ekeonomskih pokazatalje ima bolje rješenje, u odnosu na oprjedeljejnja DUP-a, potrebno ga je prezentirati Investitoru radi dobijanja saglasnosti i nastavka izrade projektne dokumentacije.

Za izradu projekta koristiti:

- Postojeću plansku dokumentaciju za predmetni prostor

- Raspoloživu usvojenu tehničku dokumentaciju kojom su obuhvaćene hidrotehničke instalacije na predmetnom prostoru

- Urbanističko-tehničke uslove

- Uslove izdate od strane D.O.O. “Vodovod i kanalizacija’’ koje treba priložiti uz projekat

- Projekat izvedenog stanja pristupne saobraćajnice od magistralnog puta do lokacije PPOV

- Glavni projekat PPOV

Projektant je u obavezi da:

- Koridore trase novoprojektovanih instalacija isprojektovati vodeći računa da se eksproprijacija, odnosno imovinski problemi, svedu na najmanju moguću mjeru.

- Snimi geodetski trasu cjevovoda i sve kote postojećih šahti gdje se priključuju novoprojektovane hidrotehničke instalacije bez preuzimanja podataka iz urađenih projekata.

- Sračunati količine atmosfrskih voda koje gravitiraju prema predmetnom prostoru

- Predmjerom obuhvati sva  eventualna izmještanja postojećih instalacija, a sve shodno izdatim uslovima D.O.O.  »Vodovod i kabnalizacija«.

- Na grafičkim prilozima označiti i nanjeti kote ukrštanja svih instalacija, naročito postojećih i novoprojektovanih.

Zakonska i tehnička regulative:

Kod obrade projektne dokumentacije treba imati u vidu sledeću zakonsku i tehničku regulativu:

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17 od 06.10.2017.).

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

- Zakon o uravljanja komunalnim otpadnim vodama (Sl. listovi CG br. 2/17 od 10.01.2017.).

- Pravilnik o sadržaju programa izgradnje kolektorskih sitema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (Sl. list CG br. 031/18 od 09.08.2018.).

- Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. list CG br. od 10.08.2016.).

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizacija, načinu i postupka kvalteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (Sl. listovi CG br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12, i 59/13).

- Pravilnik o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja (Sl. list CG br. 32/16 od 20.05.2016.).

- Zakon o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 51/08).

- Zakon o životnoj sredini (SL. list CG br. 52/19 od 09.08.2016.).

Sadržaj projekta:

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat saglasno Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

VI Način plaćanja

30 dana od  dana ispostavljanja  i kontrole fakture za  izvršene usluge.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je  30 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniža ponuđena cijena                                                              broj bodova 100

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača,čije su ponude ispravne.

Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

najniža ponuđena cijena ____________________ x maksimalni broj bodova = ukupan broj bodova ponuđenu cijenu Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 10. 10. 2018.  godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi IV Crnogorske br. 1.

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Crnogorske br. 1.

Otvaranje ponuda je javno i održaće se 10. 10. 2018. godine, u 13 sati  (kancelarija broj 3).

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

3 dana od krajnjeg roka za prijem ponuda.

XI Druge informacije

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi dokaze o ispunjenosti: a.) Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova: Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište; 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda; 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: „Opština Berane se dana 01. 10. 2018. godine obratila Ministarstvu održivog razvoja i turizma zahtjevom za davanje stručnog mišljenja br. 05-404-248 od 01. 10. 2018. godine, u vezi potrebnih licenci (dozvola, odobrenja odnosno drugih akata u skladu sa zakonom) koje su ponuđači dužni dostaviti u predmetnom postupku. U skladu sa traženim, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je sledeće: -U skladu sa članom 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ponuđači u predmetnom postupku javne nabavke, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije za građenje objekata, izdatu od strane MORT-a Crne Gore;. Ispunjenost navedenih uslova, ponuđač može dokazati dostavljanjem: - Ponuđači su dužni dostaviti dokaze ( u formi ovjerene kopije); - Ponude primljene nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, neće biti razmatrane. - Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača. - Službenik za javne nabavke nije dužan sačinjavati Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda prlikom javnog otvaranja. - Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sastavni je dio dokumentacije i ne dostavlja se ponuđačima. - Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka. - Ponuđači su obvezni ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda. - Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima, sa uračunatim PDV-om. - Cijena ponude piše se brojkama. - Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati. Napomena: Ukoliko ponuđač, za predmetnu nabavku male vrijednosti namjerava da angažuje podugovarače, potrebno je dostaviti popunjenu Izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja koja je data u prilogu i čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda. Napomena: Naručilac će postupak javne nabavke male vrijednosti sprovesti u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama CG („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ), kao i u skladu sa Pravilnikom za postupanje Opštine Berane prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, br. 01-031-2863 od 13.09.2017.godine, objavljenom na sajtu Opštine Berane: www.berane.me Naručilac će kao povjerljive čuvati sve podatke o ponuđačima i uslovima ponude kako bi obezbijedio tajnost ponude.

Službenik za javne nabavke 	                                               PREDSJEDNIK

Dragana Vojinović                                                            Dragoslav Šćekić

______________________	 M.P.            	______________________________

OBRAZAC U6

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača izvršni direktor, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač ne namjerava da za predmetnu javnunabavku_________ gažuje podugovarače. 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača izvršni direktor (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.